# Mall – Riskbedömning enligt miniriskmetoden

## Information om projektet

* Fastighetsbeteckning: *Fastigheten 1*
* Beräknad byggstart (datum): *2022-09-01*
* Planerat färdigställande (datum): *2022-12-01*
* Byggherre (namn och kontaktuppgifter): *Malin Arvidsson, 0700-00 00 00, malin.arvidsson@mejladress.se*
* Åtgärd: *Xxxx*
* Entreprenadform: *Totalentreprenad/Delad entreprenad/Konsumententreprenad*

## Alla som deltagit i riskbedömning

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ROLL** | **NAMN** | **SIGNATUR** | **FÖRETAG** | **TELEFON** | **E-POST** |
| *Ritad av (arkitekt)* | *Malin Arvidsson* | *MA* | *Privatperson* | *070 – 00 00 000* | *Malin.arvidsson@meiladress.se* |
| *Snickare* | *Morgan Nyberg* | *MN* | *Byggföretaget AB* | *070 – 00 00 000* | *Morga.nyberg@byggföretag.se* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## Risker och åtgärder

*Ta hjälp av riskmatrisen som hittas i ”Stegguide för hur du tar fram en riskbedömning och en kontrollplan” på* [*www.ydre.se*](http://www.ydre.se)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **IDENTIFIERAD RISK** | **SANNOLIKHET** | **KONSEKVENS** | **RISKVÄRDE** | **ÅTGÄRD** | **ANSVAR** |
| *Risk att virke som byggs in har hög fuktkvot* | *4* | *5* | *20* | *Väderskydd för byggmaterial på byggarbetsplatsen* | *För- och efternamn samt roll* |
| *Risk att vatten inte leds till golvbrunn i badrummet* | *2* | *4* | *8* | *Kontrollera fall mot golvbrunn* | *För- och efternamn samt roll* |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |